**Provozované tepelné zdroje:**

**Blokové kotelny:**

**K 6 Rumunská 1477, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1993 Rok obnovy: 2014*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 3.268,59 GJ Rok 2015: 1.709.464,75*

*Rok 2014: 3.051,68 GJ Rok 2014: 1.780.013,23*

*Dodávky do objektů:*

*SVJ čp. 1478-1484, MŠ čp. 1477*

**K 8 J. A. Komenského 414, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1993 Rok obnovy: 2012*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 6.477,93 GJ Rok 2015: 3.395.063,65*

*Rok 2014: 6.345,10 GJ Rok 2014: 3.316.202,20*

*Dodávky do objektů:*

*ZŠ čp. 414, Gymnázium čp. 414, Kulturní dům, Městský bazén*

**K 20 U Učiliště čp. 1379, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2016*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 5.712,82 GJ Rok 2015: 3.151.358,94*

*Rok 2014: 6.026.37 GJ Rok 2014: 3.262.439,70*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1399-1400, BD čp. 1486, BD čp. 1487, BD čp. 1488, BD čp. 1489, SOŠ a SOU TOS*

**K 40 Rumunská bez čp., Čelákovice**

*Rok pořízení: 1995 Rok obnovy: 2014*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 7.983,00 GJ Rok 2015: 4.875.849,18*

*Rok 2014: 7.438,87 GJ Rok 2014: 4.940.178,39*

*Dodávky do objektů:*

*SVJ čp. 1449-1450, BD čp. 1451-1452, SPOLBYT čp. 1453, BD čp. 1454, SVJ čp. 1455-1456, SVJ čp. 1457-1459,*

*SVJ čp. 1460-1461, SVJ čp. 1462-1464*

**K 50 J. Zeyera 1697, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 9.195,81 GJ Rok 2015: 5.008.064,18*

*Rok 2014: 9.332,53 GJ Rok 2014: 4.845.671,69*

*Dodávky do objektů:*

*SVJ čp. 1437-1438, SVJ čp. 1465-1466, sídlo společnosti Q-BYT, SVJ čp. 1467-1468, SVJ čp. 1471,*

*SBD čp. 1472, SBD čp. 1473, BD čp. 1474, SVJ čp. 1475*

**K 70 Stankovského bez čp., Čelákovice**

*Rok pořízení: 1997 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 6.929,22 GJ Rok 2015: 4.468.732,31*

*Rok 2014: 7.500,06 GJ Rok 2014: 4.781.524,66*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1581, BD čp. 1582, SVJ čp. 1583, BD čp. 1584, BD čp. 1585, dům čp. 1645-1648, MŠ čp. 1586*

**K 90 V Prokopě bez čp., Čelákovice**

*Rok pořízení: 1997 Rok obnovy: ukončení provozu v roce 2016*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 2.351,54 GJ Rok 2015: 1.186.019,00*

*Rok 2014: 2.492,98 GJ Rok 2014: 1.409.704,48*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1345-1348, dům čp. 1349-1352*

**K 360 Na Stráni bez čp., Čelákovice**

*Rok pořízení: 1997 Rok obnovy: předpoklad v roce 2016*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 17.462,89 GJ Rok 2015: 9.537.116,90*

*Rok 2014: 19.584,36 GJ Rok 2014: 10.768.866,60*

*Dodávky do objektů:*

*SVJ čp. 1625-1627, Byty čp. 1628-1629, BD čp. 1630, SVJ čp. 1631, SVJ čp. 1632-1633, SBD čp. 1634-1642,*

*SBD čp. 1653-1654, SBD čp. 1655-1657, SVJ čp. 1658-1660, SBD čp. 1661-1663, SBD čp. 1667-1669,*

*Poliklinika Čelákovice, Nebytové prostory čp. 144, Obecní dům čp. 1650*

**K 622 Armádní čp. 622, Milovice**

*Rok pořízení: 1998 Rok obnovy: předpoklad v roce 2018*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 2.180,55 GJ Rok 2015: 1.188.764,97*

*Rok 2014: 2.086,15 GJ Rok 2014: 1.212.038,24*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 614-615, dům čp. 616-618, MŠ Sluníčko*

**Domovní kotelny:**

**K 26 Kostelní čp. 26, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1998 Rok obnovy: předpoklad v roce 2018*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 509,48 GJ Rok 2015: 275.745,23*

*Rok 2014: 521,50 GJ Rok 2014: 284.008,90*

*Dodávky do objektů:*

*Dům čp. 26*

**K 32 Rumunská čp. 1448, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1995 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 1.201,95 GJ Rok 2015: 633.782,10*

*Rok 2014: 1.302,72 GJ Rok 2014: 694.599,18*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1446-1448*

**K 109 Sedláčkova čp. 109, Čelákovice**

*Rok pořízení: 2002 Rok obnovy: předpoklad v roce 2022*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 573,71 GJ Rok 2015: 310.520,54*

*Rok 2014: 548,34 GJ Rok 2014: 298.625,96*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 109*

**K 457 Kostelní čp. 457, Čelákovice**

*Rok pořízení: 2005 Rok obnovy: předpoklad v roce 2025*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 1.819,54 GJ Rok 2015: 798.632,50*

*Rok 2014: 1.847,24 GJ Rok 2014: 864.434,43*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 457 – ZŠ Kamenka*

**K 462 Kostelní čp. 462, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1997 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 323,54 GJ Rok 2015: 175.116,03*

*Rok 2014: 336,39 GJ Rok 2014: 183.197,99*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 462*

**K 1169 Prokopa Holého čp. 1169, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 220,57 GJ Rok 2015: 116.823,40*

*Rok 2014: 220,39 GJ Rok 2014: 117.203,37*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1169*

**K 1170 Prokopa Holého čp. 1170, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 187,30 GJ Rok 2015: 99.844,39*

*Rok 2014: 221,68 GJ Rok 2014: 118.918,86*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1170*

**K 1171 Prokopa Holého čp. 1171, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 209,38 GJ Rok 2015: 111.486,68*

*Rok 2014: 235,93 GJ Rok 2014: 126.363,54*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1171*

**K 1172 Prokopa Holého čp. 1172, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 175,78 GJ Rok 2015: 91.893,43*

*Rok 2014: 200,00 GJ Rok 2014: 105.042,45*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1172*

**K 1173 Prokopa Holého čp. 1173, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 169,12 GJ Rok 2015: 90.340,04*

*Rok 2014: 208,39 GJ Rok 2014: 112.508,91*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1173*

**K 1174 Prokopa Holého čp. 1174, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 179,11 GJ Rok 2015: 95.416,96*

*Rok 2014: 210,94 GJ Rok 2014: 113.380,27*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1174*

**K 1175 Prokopa Holého čp. 1175, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 169.61 GJ Rok 2015: 91200,63*

*Rok 2014: 190,54 GJ Rok 2014: 103.375,97*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1175*

**K 1176 Prokopa Holého čp. 1176, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 172,76 GJ Rok 2015: 92.136,99*

*Rok 2014: 193,60 GJ Rok 2014: 103.844,33*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1176*

**K 1177 Prokopa Holého čp. 1177, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 177,09 GJ Rok 2015: 94.458,95*

*Rok 2014: 195,44 GJ Rok 2014: 104.617,66*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1177*

**K 1178 Prokopa Holého čp. 1178, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 198.76 GJ Rok 2015: 105.143,23*

*Rok 2014: 218,71 GJ Rok 2014: 116.544,40*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1178*

**K 1203 Prokopa Holého čp. 1203, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 166,01 GJ Rok 2015: 88.304,94*

*Rok 2014: 199,72 GJ Rok 2014: 106.806,95*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1203*

**K 1269 Prokopa Holého čp. 1269, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 237,42 GJ Rok 2015: 128.503,58*

*Rok 2014: 245,82 GJ Rok 2014: 133.873,57*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1269*

**K 1270 Prokopa Holého čp. 1270, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 204,45 GJ Rok 2015: 110.658,56*

*Rok 2014: 209,52 GJ Rok 2014: 114.104,59*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1270*

**K 1271 Prokopa Holého čp. 1271, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 247,02 GJ Rok 2015: 133.699,58*

*Rok 2014: 257,82 GJ Rok 2014: 140.408,77*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1271*

**K 1272 Prokopa Holého čp. 1272, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 197,81 GJ Rok 2015: 107.064,66*

*Rok 2014: 204,63 GJ Rok 2014: 111.441,50*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1272*

**K 1273 Prokopa Holého čp. 1273, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 190,76 GJ Rok 2015: 103.248,85*

*Rok 2014: 197,16 GJ Rok 2014: 107.373,34*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1273*

**K 1274 Prokopa Holého čp. 1274, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 199,93 GJ Rok 2015: 108.212,11*

*Rok 2014: 198,02 GJ Rok 2014: 107.841,69*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1274*

**K 1337 V Prokopě čp. 1337, Čelákovice**

*Rok pořízení: 2009 Rok obnovy: předpoklad v roce 2024*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 61,21 GJ Rok 2015: 33.129,91*

*Rok 2014: 63,43 GJ Rok 2014: 38.824,86*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1337*

**K 1340 V Prokopě čp. 1340, Čelákovice**

*Rok pořízení: 2009 Rok obnovy: předpoklad v roce 2024*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 68,59 GJ Rok 2015: 37.124,33*

*Rok 2014: 86,27 GJ Rok 2014: 52.805,-*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1340*

**K 1441 Prokopa Holého čp. 1441, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 839,70 GJ Rok 2015: 444.317,54*

*Rok 2014: 905,57 GJ Rok 2014: 496.675,20*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1440 a 1441*

**K 1443 Prokopa Holého čp. 1443, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 915,69 GJ Rok 2015: 490.237,19*

*Rok 2014: 971,90 GJ Rok 2014: 522.674,40*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1442 a 1443*

**K 1445 Prokopa Holého čp. 1445, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 879,95 GJ Rok 2015: 468.408,58*

*Rok 2014: 942,41 GJ Rok 2014: 506.194,81*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1444 a 1445*

**K 1531 V Prokopě čp. 1531, Čelákovice**

*Rok pořízení: 2009 Rok obnovy: předpoklad v roce 2024*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 216,29 GJ Rok 2015: 130.708,52*

*Rok 2014: 212,29 GJ Rok 2014: 128.355,27*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1531*

**K 1532 V Prokopě čp. 1532, Čelákovice**

*Rok pořízení: 2009 Rok obnovy: předpoklad v roce 2024*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 193,06 GJ Rok 2015: 114.970,10*

*Rok 2014: 207,02 GJ Rok 2014: 124.089,01*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1532*

**K 1534 V Prokopě čp. 1534, Čelákovice**

*Rok pořízení: 2009 Rok obnovy: předpoklad v roce 2024*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 215,94 GJ Rok 2015: 129.055,07*

*Rok 2014: 215,43 GJ Rok 2014: 128.814,34*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1534*

**K 1664 Prokopa Holého čp. 1664, Čelákovice**

*Rok pořízení: 1996 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 804,38 GJ Rok 2015: 388.076,25*

*Rok 2014: 762,96 GJ Rok 2014: 387.755,20*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1664*

**K 1743 Prokopa Holého čp. 1743, Čelákovice**

*Rok pořízení: 2001 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 384,86 GJ Rok 2015: 208.305,48*

*Rok 2014: 403,19 GJ Rok 2014: 219.577,27*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 1743*

**K 501 Armádní čp. 501, Milovice**

*Rok pořízení: 1997 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 1.155,26 GJ Rok 2015: 629.882,41*

*Rok 2014: 1.147,88 GJ Rok 2014: 667.101,94*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 501*

**K 502 Armádní čp. 502, Milovice**

*Rok pořízení: 1997 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 1.023,81 GJ Rok 2015: 558.211,93*

*Rok 2014: 1.019,13 GJ Rok 2014: 592.277,59*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 502*

**K 606 Průběžná čp. 606, Milovice**

*Rok pořízení: 1997 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 1.106,20 GJ Rok 2015: 603.133,43*

*Rok 2014: 1.070,24 GJ Rok 2014: 621.980,68*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 606*

**K 621 Lesní čp. 621, Milovice**

*Rok pořízení: 1998 Rok obnovy: předpoklad v roce 2017*

*Vyrobené množství tepla: Dodané množství tepla v Kč bez DPH:*

*Rok 2015: 1.066,84 GJ Rok 2015: 581.673,17*

*Rok 2014: 962,54 GJ Rok 2014: 559.389,75*

*Dodávky do objektů:*

*dům čp. 621*

**Kotelny ve správě:**

K 1 nám. 5. května čp. 1, Čelákovice budova MěÚ

K 333 Přístavní čp. 333, Čelákovice MŠ Přístavní

K 2022 B. Koutníkové čp. 2022, Čelákovice SVJ čp. 2022

K 2043 Toušeňská čp. 2043, Čelákovice obchodní centrum

K 194 DPS, Milovice DPS

K 420 Dukelská čp. 420, Milovice MŠ U Broučků

K 568 Braniborská čp. 568, Milovice BD Braniborská

K 572 Višňová čp. 572, Milovice SVJ Višňová

K 605 Průběžná čp. 605, Milovice Ministerstvo vnitra

K 628 Lesní čp. 628, Milovice Ministerstvo vnitra

K 664 Kaštanová čp. 664, Milovice SVJ Kaštanová